AZIENDA SANITARIA LOCALE

ASLBAT

REGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO

Anno 2025

Responsabile della tenuta del registro:

PREMESSA

Il presente registro è stato redatto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del DPR 151/11.

Il punto 6.1 dell’allegato VI del D.M.. 10.3.1998, indica che tutte le misure di prevenzione antincendio per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, l’estinzione degli incendi e la rilevazione e l’allarme in caso di incendio, devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

Per agevolare tale compito il Nucleo di Prevenzione e Protezione ha elaborato il “Registro dei controlli periodici” per la sicurezza degli edifici, in cui sono elencati i tipi di verifiche e le periodicità da rispettare per garantire la sicurezza nel tempo per i lavoratori. Esso deve essere tenuto costantemente aggiornato e disponibile per eventuali controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

CHI DEVE EFFETTUARE I CONTROLLI

Il responsabile del registro dei controlli è di norma il Datore di lavoro; ha l’obbligo della tenuta del registro e dovrà provvedere affinché tutti le verifiche vengano regolarmente effettuate.

Alcune verifiche, meglio precisate dalla normativa come sorveglianze, sono elencate nella Scheda n. 1 e possono essere effettuate da personale interno, senza particolare formazione tecnica, altre verifiche classificate dalla normativa come controlli, come ad esempio, quelli effettuati sugli impianti e/o attrezzature, devono essere effettuati da personale specializzato sia esso interno o esterno.

I controlli da affidare a personale specializzato sono riportati nella Scheda n. 2. A seconda delle competenze necessarie, detti incarichi saranno affidati a personale interno all’Amministrazione o a Ditte esterne.

Nel presente registro verranno annotate tutte le sorveglianze effettuate dal personale interno individuato allo scopo e secondo le scadenze previste; a tal fine sono state predisposte le schede n. 3 e 4, sulle quali dovranno essere riportate, oltre alla data anche la firma dell’incaricato a certificazione dell’avvenuta verifica.

Le anomalie eventualmente riscontrate dovranno essere riportate nell’apposita casella, a fianco della firma.

QUANDO DEVONO ESSERE EFFETTUATI I CONTROLLI

La periodicità di alcuni controlli viene definita per legge, per altri da norme di buona tecnica.

In caso di lavori e/o presenza di cantieri potranno essere disposti controlli più frequenti e mirati ai pericoli indotti da detti lavori, anche temporanei. Per quanto riguarda i controlli da effettuare presso la sede di cui al presente registro ci si dovrà attenere alla periodicità indicata nella Scheda n. 1.

STRUTTURA DEL REGISTRO

Il registro è impostato per un anno di attività di controllo ed è composto da 6 tipologie di scheda:

- Scheda n. 1 – riporta l’elenco dei punti da verificare (sorveglianze, da A1 a A15) e del relativo personale interno incaricato. Dovrà esser indicato sia il nome del titolare delle verifiche che quello del suo eventuale sostituto.

- Scheda n. 2 – riporta l’elenco dei punti da verificare (controlli, da B1 a B19) e del nome della Struttura che ha la completa gestione per l’affidamento degli incarichi.

- Scheda n. 3 – firma mensile dell’incaricato delle sorveglianze giornaliere effettuate durante l’anno, dal punto A1 al punto A11. Il personale interno incaricato dovrà indicare, nelle apposite caselle, le eventuali anomalie riscontrate.

- Scheda n. 4– firme degli incaricati e la data di effettuazione delle sorveglianze annuali effettuate durante l’anno, dal punto A12 al punto A15. Il personale interno incaricato, dovrà indicare, nelle apposite caselle, le eventuali anomalie riscontrate.

- Scheda n. 5 – relativa alla registrazione delle esercitazioni antincendio;

- Scheda n. 6 – utilizzabile per la trasmissione dei rapporti di non conformità, relativamente alle difformità riscontrate durante i controlli.

La documentazione relativa all’informazione e formazione antincendio del personale è conservata presso la segreteria della Struttura cui sono assegnati i dipendenti.

All’inizio di ogni anno il responsabile della tenuta del registro dovrà compilare o eventualmente aggiornare le schede 1 e 2; per i controlli che sono in carico ad altre strutture provinciali basterà riportare, nella colonna “competenza controllo” della scheda 2, il nome della struttura competente (es. Serv. Gestioni Patrimoniali e Logistica).

Dovrà risultare ali atti una comunicazione della Struttura competente per i controlli di cui ai punti B1 – B17, con i nominativi delle ditte incaricate.

I controlli che sono di competenza di un'altra struttura provinciale o un’altra amministrazione responsabile dell’Edificio non vanno quindi registrati su questo registro.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE

Per la compilazione del registro si deve procedere nel modo seguente:

1. Ogni datore di lavoro dovrà provvedere ad individuare un numero adeguato di dipendenti a cui affidare i controlli previsti.

2. Dopo ogni verifica (sorveglianza) gli addetti, dovranno apporre la data e la firma negli appositi spazi delle schede n. 3 e 4, per certificare “l’avvenuta verifica”.

Le anomalie eventualmente riscontrate dovranno essere riportate nell’apposita casella, delle schede 3 e 4.

Nel caso del riscontro di anomalie, difformità, ecc.,  l’addetto dovrà inoltre compilare il “Rapporto di non conformità” (scheda n. 6) con l’indicazione del tipo di anomalia riscontrata e segnalare la stessa al coordinatore generale di palazzo.

Alcune verifiche richiedono una sorveglianza giornaliera; per queste NON viene richiesto di apporre la registrazione (firma e data) di avvenuta verifica  tutti i giorni, ma solo mensilmente.

In caso di rilievo di anomalie, difformità, ecc.,  queste ultime dovranno comunque essere segnalate immediatamente al coordinatore generale di palazzo, compilando il “Rapporto di non conformità” utilizzando la Scheda n. 7.

3. Il responsabile della gestione del registro, che normalmente è il datore di lavoro, deve verificare che i controlli vengano effettuati entro le scadenze previste.

4. Il presente registro ha la durata di un anno.

IL  SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA CURA I CONTROLLI, LE VERIFICHE TECNICHE ED I COLLAUDI,  SVOLTI DA DITTE O SOGGETTI ESTERNI ALLA PAT.

SCHEDA N. 1

Elenco degli incarichi di sorveglianza periodica affidato a personale interno (per singoli piani o blocco)

Nella colonna “Incaricati della sorveglianza” inserire il nome dell’addetto al controllo e del suo eventuale sostituto, incaricati dai vari Datori di Lavoro.

|  | OGGETTO DELLA SORVEGLIANZA | INCARICATI DEL CONTROLLLO | SORV/FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Verificare l’agibilità delle vie di fuga (corridoi, scale, percorsi, …) |  | Mensile |
| A2 | Verificare la presenza, lo stato e la visibilità della segnaletica di sicurezza per l’individuazione: - dei percorsi di fuga; - delle uscite di emergenza; - degli estintori a muro; - dei pulsanti di allarme; - dell’interruttore generale di sgancio dell’energia elettrica; - di bagni e toilette; - di ostacoli o sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi; - divieto di utilizzo dell’ascensore in caso di incendio (vicino a tutte le porte di accesso agli ascensori) - della segnaletica posta sui quadri elettrici (relativa a pericolo di elettrocuzione, divieto di accesso ai quadri ai non addetti ai lavori, di divieto di spegnere incendi con acqua): - il segnale di pericolo elettrocuzione - il segnale di divieto di accesso ai quadri elettrici ai non addetti ai lavori - il segnale di divieto di spegnere incendi con acqua 1) 2) 3) |  | Mensile |
| A3 | Verificare la facile accessibilità: - delle aree a disposizione dei mezzi di soccorso - del luogo sicuro - dei punti di prelievo acqua di spegnimento (idranti esterni, riserve) - della valvola di intercettazione del gas - per i locali a rischio: centrale termica, sala macchine ascensore. (le chiavi devono essere facilmente reperibili e ben identificabili.) |  | Mensile |
| A4 | Verificare l’assenza di depositi materiale infiammabile, nei luoghi non consentiti, presso quadri elettrici, e ove indicato nel DVR incendi. |  | Mensile |
| A5 | Porte di emergenza e/o taglia fuoco: - controllo della funzionalità delle maniglie antipanico - controllo della corretta chiusura dell’anta o se a due ante della corretta sequenza di chiusura delle due ante |  | Mensile |
| A6 | Verificare difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di rivelazione incendi (pulsanti di allarme rotti, rilevatori staccati dal soffitto, ecc..) |  | Mensile |
| A7 | Verificare difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di spegnimento automatico sprinkler (qualora esistente) |  | Mensile |
| A8 | Verificare difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sulle luci di emergenza |  | Mensile |
| A9 | Verificare corretto stoccaggio dei prodotti chimici e liquidi infiammabili |  | Mensile |
| A10 | Verificare la corretta posizione degli estintori, la pressione al manometro, verificare sul cartellino allegato se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale |  | Mensile |
| A11 | Controllare la presenza delle manichette/lance, controllare se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato |  | Mensile |

| A12 | Verificare lo stato di conservazione dei dispositivi antisdrucciolo sulle scale |  | Annuale |
| --- | --- | --- | --- |
| A13 | Verificare lo stato dei pavimenti, dei parapetti e dei corrimano |  | Annuale |
| A14 | Integrità e caratteristiche di resistenza al fuoco dei solai (es. assenza di nuovi fori non tamponati per lavori di manutenzione o passaggio cavi) |  | Annuale |
| A15 | Contenuto della cassetta di pronto soccorso e della scadenza dei presidi in essa contenuti |  | Annuale |

SCHEDA N. 2

Elenco dei controlli periodici affidati a personale specializzato.

APPARECCHIATURE ANTINCENDIO

|  | DESCRIZIONE DEL CONTROLLO | COMPETENZA CONTROLLO | FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Controllo degli estintori (tutti i tipi) | Servizio Gestioni patrimoniali e logistica | Semestrale |
| B2 | Collaudo degli estintori a polvere | “ | Triennale |
| B3 | Collaudo degli estintori a CO2 | “ | Quinquennale |
| B4 | Collaudo degli estintori ad acqua o schiuma | “ | Ogni 18 mesi |
| B5 | Controllo delle manichette e degli idranti ed estintori | “ | Semestrale |
| B6 | Controllo e manutenzione dell’impianto di allarme antincendio (sirene, centralina, corretto funzionamento delle elettrocalamite di auto chiusura, ove esistenti) | “ | Semestrale |
| B7 | Controllo e manutenzione dell’impianto rivelazione fumi | “ | Semestrale |
| B8 | Controllo e manutenzione delle serrande taglia fuoco (condotti aspirazione e areazione) | “ | Semestrale |
| B9 | Controllo e manutenzione impianto evacuazione fumo e calore | “ | Semestrale |

IMPIANTO ELETTRICO

|  | DESCRIZIONE DEL CONTROLLO | COMPETENZA CONTROLLO | FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| B10 | Controllo del funzionamento dell’interruttore elettrico generale e del pulsante di sgancio dell’energia elettrica | Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica | Semestrale |
| B11 | Controllo dell’impianto di illuminazione di emergenza: funzionamento e autonomia delle luci di emergenza (autonomia almeno 30 minuti) | “ | Semestrale |
| B12 | Controllo strumentale del tempo di interruzione degli interruttori differenziali | “ | Biennale |
| B13 | Controllo strumentale dell’impianto di messa a terra | “ | Quinquennale |
| B14 | Collaudo dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche | “ | Quinquennale |

CENTRALE TERMICA

|  | DESCRIZIONE DEL CONTROLLO | COMPETENZA CONTROLLO | FREQUENZA |
| --- | --- | --- | --- |
| B15 | Controllo del rendimento della combustione | Servizio Gestioni Patrimoniali e logistica | Semestrale |
| B16 | Manutenzione completa della caldaia e apparecchiature collegate | “ | Annuale |
| B17 | Controllo del funzionamento della valvola generale di intercettazione del combustibile | “ | Annuale |
| B18 | Presenza e stato di compilazione del libretto di centrale o di impianto | “ | Annuale |
| B19 | Controllo che le aperture di aerazione permanente del locale caldaia non siano ostruiti | “ | Semestrale |

# SCHEDA N. 3 - Sorveglianze con firma mensile a cura del personale interno.

L’apposizione della data e della firma da parte dell’incaricato, negli appositi spazi, certifica l’effettuazione della sorveglianza giornaliera

In caso si rilevassero anomalie durante l’attività di sorveglianza giornaliera, occorre fare rapporto al coordinatore generale, o in sua assenza al proprio dirigente, utilizzando la scheda n. 7.

|  |  | GENNAIO |  |  | FEBBRAIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| A1 | È stata verificata l’agibilità delle vie di fuga (corridoi, scale, percorsi) | …………. | ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A2 | È stata verificata la presenza, lo stato e la visibilità della segnaletica di sicurezza per l’individuazione: - dei percorsi di fuga; - delle uscite di emergenza; - degli estintori a muro; - dei pulsanti di allarme; - dell’interruttore generale di sgancio dell’energia elettrica; - di bagni e toilette; - di ostacoli o sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi; - divieto di utilizzo dell’ascensore in caso di incendio (vicino a tutte le porte di accesso agli ascensori) della segnaletica posta sui quadri elettrici | …………. | …………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A3 | È stata verificata l’accessibilità: - delle aree a per i mezzi di soccorso - del luogo sicuro - dei punti di prelievo acqua , idranti ecc. - della valvola di intercettazione gas - per i locali a rischio: centrale termica, sala macchine ascensore. (le chiavi devono essere facilmente reperibili e ben identificabili.) | …………. | ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A4 | È stata verificata l’assenza di depositi materiale infiammabile, nei luoghi non consentiti, presso quadri elettrici, e ove indicato nel DVR incendi. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |

|  |  | GENNAIO |  |  | FEBBRAIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| A5 | Porte di emergenza e/o taglia fuoco: - controllo della funzionalità delle maniglie antipanico - controllo della corretta chiusura dell’anta o se a due ante della corretta sequenza di chiusura delle due ante | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A6 | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di rivelazione incendi (pulsanti di allarme rotti, rilevatori staccati dal soffitto, ecc..) | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A7 | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di spegnimento automatico sprinkler (qualora esistente) | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A8 | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sulle luci di emergenza | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A9 | Verificare corretto stoccaggio dei prodotti chimici e liquidi infiammabili | …………. | ……………….. | ……………………………… | ………… | ……………….. | ……………………………… |
| A10 | È stata verificata la corretta posizione degli estintori, la pressione al manometro, se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato |  |  |  |  |  |  |
| A11 | È stata verificata la presenza delle manichette/lance, se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato |  |  |  |  |  |  |

|  |  | MARZO |  |  | APRILE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| A1 | È stata verificata l’agibilità delle vie di fuga (corridoi, scale, percorsi) | …………. | ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A2 | È stata verificata la presenza, lo stato e la visibilità della segnaletica di sicurezza per l’individuazione: - dei percorsi di fuga; - delle uscite di emergenza; - degli estintori a muro; - dei pulsanti di allarme; - dell’ interruttore generale di sgancio dell’energia elettrica; - di bagni e toilette; - di ostacoli o sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi; - divieto di utilizzo dell’ascensore in caso di incendio (vicino a tutte le porte di accesso agli ascensori) della segnaletica posta sui quadri elettrici | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A3 | È stata verificata l’accessibilità: - delle aree a per i mezzi di soccorso - del luogo sicuro - dei punti di prelievo acqua , idranti ecc. - della valvola di intercettazione gas - per i locali a rischio: centrale termica, sala macchine ascensore. (le chiavi devono essere facilmente reperibili e ben identificabili.) | …………. | ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A4 | È stata verificata l’assenza di depositi materiale infiammabile, nei luoghi non consentiti, presso quadri elettrici, e ove indicato nel DVR incendi. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |

|  |  |  | MARZO |  |  | APRILE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| A5 |  | Porte di emergenza e/o taglia fuoco: - controllo della funzionalità delle maniglie antipanico - controllo della corretta chiusura dell’anta o se a due ante della corretta sequenza di chiusura delle due ante | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A6 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di rivelazione incendi (pulsanti di allarme rotti, rilevatori staccati dal soffitto, ecc..) | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A7 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di spegnimento automatico sprinkler (qualora esistente) | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A8 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sulle luci di emergenza | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A9 |  | Verificare corretto stoccaggio dei prodotti chimici e liquidi infiammabili | …………. | ……………….. | ……………………………… | ………… | ……………….. | ……………………………… |
| A10 |  | È stata verificata la corretta posizione degli estintori, la pressione al manometro, se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato |  |  |  |  |  |  |
| A11 |  | È stata verificata la presenza delle manichette/lance, se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato |  |  |  |  |  |  |

|  |  | MAGGIO |  |  | GIUGNO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| A1 | È stata verificata l’agibilità delle vie di fuga (corridoi, scale, percorsi) | …………. | ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A2 | È stata verificata la presenza, lo stato e la visibilità della segnaletica di sicurezza per l’individuazione: - dei percorsi di fuga; - delle uscite di emergenza; - degli estintori a muro; - dei pulsanti di allarme; - dell’ interruttore generale di sgancio dell’energia elettrica; - di bagni e toilette; - di ostacoli o sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi; - divieto di utilizzo dell’ascensore in caso di incendio (vicino a tutte le porte di accesso agli ascensori) della segnaletica posta sui quadri elettrici | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A3 | È stata verificata l’accessibilità: - delle aree a per i mezzi di soccorso - del luogo sicuro - dei punti di prelievo acqua , idranti ecc. - della valvola di intercettazione gas - per i locali a rischio: centrale termica, sala macchine ascensore. (le chiavi devono essere facilmente reperibili e ben identificabili.) | …………. | ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A4 | È stata verificata l’assenza di depositi materiale infiammabile, nei luoghi non consentiti, presso quadri elettrici, e ove indicato nel DVR incendi. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |

|  |  |  | MAGGIO |  |  | GIUGNO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| A5 |  | Porte di emergenza e/o taglia fuoco: - controllo della funzionalità delle maniglie antipanico - controllo della corretta chiusura dell’anta o se a due ante della corretta sequenza di chiusura delle due ante | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A6 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di rivelazione incendi (pulsanti di allarme rotti, rilevatori staccati dal soffitto, ecc..) | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A7 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di spegnimento automatico sprinkler (qualora esistente) | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A8 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sulle luci di emergenza | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A9 |  | Verificare corretto stoccaggio dei prodotti chimici e liquidi infiammabili | …………. | ……………….. | ……………………………… | ………… | ……………….. | ……………………………… |
| A10 |  | È stata verificata la corretta posizione degli estintori, la pressione al manometro, se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato |  |  |  |  |  |  |
| A11 |  | È stata verificata la presenza delle manichette/lance, se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato |  |  |  |  |  |  |

|  |  | LUGLIO |  |  | AGOSTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| A1 | È stata verificata l’agibilità delle vie di fuga (corridoi, scale, percorsi) | …………. | ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A2 | È stata verificata la presenza, lo stato e la visibilità della segnaletica di sicurezza per l’individuazione: - dei percorsi di fuga; - delle uscite di emergenza; - degli estintori a muro; - dei pulsanti di allarme; - dell’ interruttore generale di sgancio dell’energia elettrica; - di bagni e toilette; - di ostacoli o sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi; - divieto di utilizzo dell’ascensore in caso di incendio (vicino a tutte le porte di accesso agli ascensori) della segnaletica posta sui quadri elettrici | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A3 | È stata verificata l’accessibilità: - delle aree a per i mezzi di soccorso - del luogo sicuro - dei punti di prelievo acqua , idranti ecc. - della valvola di intercettazione gas - per i locali a rischio: centrale termica, sala macchine ascensore. (le chiavi devono essere facilmente reperibili e ben identificabili.) | …………. | ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A4 | È stata verificata l’assenza di depositi materiale infiammabile, nei luoghi non consentiti, presso quadri elettrici, e ove indicato nel DVR incendi. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |

|  |  |  | LUGLIO |  |  | AGOSTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| A5 |  | Porte di emergenza e/o taglia fuoco: - controllo della funzionalità delle maniglie antipanico - controllo della corretta chiusura dell’anta o se a due ante della corretta sequenza di chiusura delle due ante | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A6 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di rivelazione incendi (pulsanti di allarme rotti, rilevatori staccati dal soffitto, ecc..) | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A7 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di spegnimento automatico sprinkler (qualora esistente) | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A8 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sulle luci di emergenza | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A9 |  | Verificare corretto stoccaggio dei prodotti chimici e liquidi infiammabili | …………. | ……………….. | ……………………………… | ………… | ……………….. | ……………………………… |
| A10 |  | È stata verificata la corretta posizione degli estintori, la pressione al manometro, se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato |  |  |  |  |  |  |
| A11 |  | È stata verificata la presenza delle manichette/lance, se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato |  |  |  |  |  |  |

|  |  | SETTEMBRE |  |  | OTTOBRE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| A1 | È stata verificata l’agibilità delle vie di fuga (corridoi, scale, percorsi) | …………. | ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A2 | È stata verificata la presenza, lo stato e la visibilità della segnaletica di sicurezza per l’individuazione: - dei percorsi di fuga; - delle uscite di emergenza; - degli estintori a muro; - dei pulsanti di allarme; - dell’ interruttore generale di sgancio dell’energia elettrica; - di bagni e toilette; - di ostacoli o sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi; - divieto di utilizzo dell’ascensore in caso di incendio (vicino a tutte le porte di accesso agli ascensori) della segnaletica posta sui quadri elettrici | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A3 | È stata verificata l’accessibilità: - delle aree a per i mezzi di soccorso - del luogo sicuro - dei punti di prelievo acqua , idranti ecc. - della valvola di intercettazione gas - per i locali a rischio: centrale termica, sala macchine ascensore. (le chiavi devono essere facilmente reperibili e ben identificabili.) | …………. | ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A4 | È stata verificata l’assenza di depositi materiale infiammabile, nei luoghi non consentiti, presso quadri elettrici, e ove indicato nel DVR incendi. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |

|  |  |  | SETTREMBRE |  |  | OTTOBRE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| A5 |  | Porte di emergenza e/o taglia fuoco: - controllo della funzionalità delle maniglie antipanico - controllo della corretta chiusura dell’anta o se a due ante della corretta sequenza di chiusura delle due ante | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A6 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di rivelazione incendi (pulsanti di allarme rotti, rilevatori staccati dal soffitto, ecc..) | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A7 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di spegnimento automatico sprinkler (qualora esistente) | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A8 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sulle luci di emergenza | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A9 |  | Verificare corretto stoccaggio dei prodotti chimici e liquidi infiammabili | …………. | ……………….. | ……………………………… | ………… | ……………….. | ……………………………… |
| A10 |  | È stata verificata la corretta posizione degli estintori, la pressione al manometro, se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato |  |  |  |  |  |  |
| A11 |  | È stata verificata la presenza delle manichette/lance, se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato |  |  |  |  |  |  |

|  |  | NOVEMBRE |  |  | DICEMBRE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| A1 | È stata verificata l’agibilità delle vie di fuga (corridoi, scale, percorsi) | …………. | ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A2 | È stata verificata la presenza, lo stato e la visibilità della segnaletica di sicurezza per l’individuazione: - dei percorsi di fuga; - delle uscite di emergenza; - degli estintori a muro; - dei pulsanti di allarme; - dell’ interruttore generale di sgancio dell’energia elettrica; - di bagni e toilette; - di ostacoli o sporgenze pericolose sui pavimenti e nei passaggi; - divieto di utilizzo dell’ascensore in caso di incendio (vicino a tutte le porte di accesso agli ascensori) della segnaletica posta sui quadri elettrici | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A3 | È stata verificata l’accessibilità: - delle aree a per i mezzi di soccorso - del luogo sicuro - dei punti di prelievo acqua , idranti ecc. - della valvola di intercettazione gas - per i locali a rischio: centrale termica, sala macchine ascensore. (le chiavi devono essere facilmente reperibili e ben identificabili.) | …………. | ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A4 | È stata verificata l’assenza di depositi materiale infiammabile, nei luoghi non consentiti, presso quadri elettrici, e ove indicato nel DVR incendi. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |

|  |  |  | NOVEMBRE |  |  | DICEMBRE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate | Data | Firma leggibile | Anomalie riscontrate |
| A5 |  | Porte di emergenza e/o taglia fuoco: - controllo della funzionalità delle maniglie antipanico - controllo della corretta chiusura dell’anta o se a due ante della corretta sequenza di chiusura delle due ante | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A6 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di rivelazione incendi (pulsanti di allarme rotti, rilevatori staccati dal soffitto, ecc..) | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. | …………. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………………………… ..……………………………. |
| A7 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sull’ impianto di spegnimento automatico sprinkler (qualora esistente) | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A8 |  | È stata verificata l’assenza di difetti o danneggiamenti rilevabili a vista sulle luci di emergenza | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… | …………. | ……………….. ……………….. | ……………………………… |
| A9 |  | Verificare corretto stoccaggio dei prodotti chimici e liquidi infiammabili | …………. | ……………….. | ……………………………… | ………… | ……………….. | ……………………………… |
| A10 |  | È stata verificata la corretta posizione degli estintori, la pressione al manometro, se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato |  |  |  |  |  |  |
| A11 |  | È stata verificata la presenza delle manichette/lance, se è stata effettuata la manutenzione periodica semestrale dal cartellino allegato |  |  |  |  |  |  |

SCHEDA N. 4   -  Sorveglianze annuali  per piano, a cura del personale interno.

L’apposizione della data e della firma, negli appositi spazi, da parte dell’incaricato, certifica l’effettuazione della sorveglianza annuale

Nel caso che vengano rilevate anomalie durante l’attività di sorveglianza annuale, occorre fare rapporto al coordinatore generale, o in sua assenza al proprio dirigente, utilizzando la scheda n. 7.

|  |  | Data | Firma leggibile | Anomalie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A12 | È stato verificato il buono stato di conservazione dei dispositivi antisdrucciolo sulle scale | ……..…… | ……………………… ……………………… | ……………………… |
| A13 | È stato verificato il buono stato di conservazione dei pavimenti, parapetti e corrimano | ……..…… | ……………………… ……………………… ……………………… | ……………………… |
| A14 | Integrità e caratteristiche di resistenza al fuoco dei solai (es. assenza di nuovi fori non tamponati per lavori di manutenzione o passaggio cavi) | ……..…… | ……………………… ……………………… | ……………………… |
| A15 | Contenuto della cassetta di pronto soccorso e della scadenza dei presidi in essa contenuti | ……..…… | ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… | ……………………… ……………………… |

SCHEDA N. 5   -   Prova di evacuazione

Data dell’esercitazione: …………………..

Luogo dell’esercitazione -  Palazzo………..……   Via …………………….  n.  …. - Trento

Strutture che hanno partecipato all’esercitazione:  …………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………...

Tipologia dell’emergenza simulata:  ……………………………..

Partecipazione di Vigili del Fuoco:  ……………………………..

Ora di inizio esercitazione: ………….…

Durata evacuazione:            ……………

Durata appello:                    ……………

Ora di fine esercitazione:    ……………

Totale lavoratori coinvolti:     ………..

Totale utenti esterni presenti: ……….…

Sommaria descrizione dell’edificio:  ……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….................................................................................

………………………………………………………………………………………………................................................................................

………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………................................................................................

………………………………………………………………………………………………................................................................................

Criticità e osservazioni:  ………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SCHEDA N. 6   -   Rapporto di non conformità

Rif. al punto _______ della scheda n. ____ del Registro dei controlli antincendio

Data: …………………..

Palazzo………..…………………………   Via …………….…………….  n.  …. - Trento

Luogo ove presente la non conformità ……………………………………………………..

Descrizione del problema:  ……………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….					………………………………………….

f.to l’Addetto ai controlli 	f.to il Coordinatore generale ( se presente) o Il Dirigente

Inoltrato alla Struttura competente ………………………………………………………. , in data ……………………..

Trattasi di controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo, (v. all.to VI del D.M.. 10.3.1998).

Trattasi dell’insieme delle operazioni tese a verificare la completa e corretta condizione di funzionalità delle attrezzature e degli impianti (v. all.to VI del D.M.. 10.3.1998)..

le ante delle porte devono chiudersi in giusta sequenza a garanzia di una corretta chiusura.

le ante delle porte devono chiudersi in giusta sequenza a garanzia di una corretta chiusura.

le ante delle porte devono chiudersi in giusta sequenza a garanzia di una corretta chiusura.

le ante delle porte devono chiudersi in giusta sequenza a garanzia di una corretta chiusura.

le ante delle porte devono chiudersi in giusta sequenza a garanzia di una corretta chiusura.

le ante delle porte devono chiudersi in giusta sequenza a garanzia di una corretta chiusura.

le ante delle porte devono chiudersi in giusta sequenza a garanzia di una corretta chiusura.