## Foglio1
Allegato "4"
S. C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Direttore: Dott. Lorenzo Francesco RUSSO
Viale Virgilio n. 31 – 74121 Taranto
e-mail: areapatrimonio@asl.taranto.it
| EMODINAMICA | [9 empty] | areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
Dichiarazione offerta economica - LOTTO n.1
| Descrizione | Kit | Q.tà | composizione kit | N.totali di procedure annuali | Prezzo unitario offerto per singoli componenti | A) Prezzo unitario KIT | B) Prezzo complessivo annuale | C) Prezzo complessivo per anni 5 (fornitura dei kit + servizi connessi) | Prezzo dei servizi connessi al service già incluso nel campo C) | Costi interni per la sicurezza | N. di iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici (RDM) | classificazione cnd
1 |  |  |  | KIT BASE | 650 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | KIT CORONAROGRAFIA/VENTRICOLOGRAFIA, composto da: |  | 0
| CORONAROGRAFIA E VENTRICOLOGRAFIA | 1 | 1 | Ago 18 G 4 cm |  | 0
|  |  | 1 | Ago 21/20 G 4 cm |  | 0
|  |  | 1 | Ago insulina |  | 0
|  |  | 1 | Ciotola diam 10cm 400 ml colore diverso dal base |  | 0
|  |  | 1 | Telino 75x75 cm |  | 0
|  |  | 1 | Siringa 10 ml luer lock colore diverso dal base |  | 0
|  |  | 2 | Siringa 20 ml cono eccentrico |  | 0
|  |  | 1 | Rubinetto 3 vie Off bianco, rotante dx, 1200PSI |  | 0
|  |  | 3 | Tubi prolunga 87 cm. |  | 0
|  |  | 0.5 | Introduttore arterioso per art. femorale vari calibri (da 4 a 8 F), lunghezza base indicativamente 11 cm,disponibile anche altre lunghezze, anche di tipo armato e presentato con rispettivo ago |  | 0
|  |  | 0.7 | Introduttore per arteria radiale idrofilico, da 4 a 7 Fr, lunghezza base indicativamente 10 cm e disponibile in varie lunghezze con possibilità di avere tranfissione e seldinger e presentato con rispettivo ago |  | 0
|  |  | 1.1 | Guida 0.035 standard J-tip (Disponibili anche 0.038 j-tip 0.035 J-tip , angled 0.035), varie lunghezze |  | 0
|  |  | 0.1 | Guida idrofilica J varie lunghezze |  | 0
|  |  | 2.5 | Cateteri diagnostici vari calibri (da 4 a 6 Fr) 100 cm disponibili in varie forme e materiali a seconda delle esigenze |  | 0
|  |  | 5 | elettrodi radiotrasparenti |  | 0
|  |  | 0.2 | sistema di medicazione approccio vascolare |  | 0
|  |  | 1 | sistema di chiusura vascolare |  | 0
|  |  | 1 | Cerotto per medicazione trasparente sterile |  | 0
|  |  | 3 | DVD per registrazione esame |  | 0
|  |  | 0.08 | Sistema di diagnostica intracoronarica (50% FFR/IFR; 50% IVUS e OCT e QFR) |  | 0
2 | ANGIOPLASTICA CON PALLONE (POBA) | 1 | 1 | KI BASE | 5 | 0 | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI), costituito da: |  | 0
|  |  | 1 | Telo monouso di protezione anti-X per ridurre le radiazioni diffuse durante le procedure interventistiche di dimensioni adeguate (es.35x40 foro 4 cm per app.ccio femorale e 36x41 con taglio centrale di 15 cm. per app.ccio radiale). Privo di piombo con certificazione per lo smaltimento. |  | 0
0
|  |  | 1 | Garza 10x10 16 strati 20F (pacco da 10) |  | 0
|  |  | 1.5 | Cateteri guida da 5 a 8 Fr disponibili in varie forme e materiali a seconda delle necessità |  | 0
|  |  | 1 | Y-adaptor con deisgn ergonomico (Ali a grilletto), valvola a 5 punte. Pulsante per aprire e chiudere il lume e sistema rotante di sicurezza. |  | 0
|  |  | 1 | Introducer per filo guida |  | 0
|  |  | 1 | dispositivo per la torsione della guida 0.014” (Torquer) |  | 0
|  |  | 1.2 | Inflation device, almeno 26 atm |  | 0
|  |  | 2.6 | Filo-guida 0.014, vari materiali e tipi e lunghezze,a seconda delle necessità. Disponibile estensore |  | 0
|  |  | 2.7 | Palloni per PTCA semicomplianti o non complianti disponibili di vari tipi e misure a seconda delle necessità, disponibili anche palloni per post-dilatazione |  | 0
|  |  | 0.1 | Sistema di estensione catetere guida da 5Fr ad 8Fr. |  | 0
|  |  | 0.5 | Sistema di medicazione approccio vascolare |  | 0
|  |  | 0.2 | Dispositivo di chiusura accesso arterioso con sistema di emostasi ovvero sutura percutanea |  | 0
|  |  | 0.1 | Pallone con filamenti intrecciati tipo angiosculpt ovvero altri sistemi di aterotomia |  | 0
|  |  | 0.2 | Sistema per la riduzione del mezzo di contrasto compatibili con sistema automatico di iniezione del mdc |  | 0
3 | ANGIOPLASTICA CON PALLONE MEDICATO | 1 | 1 | KIT BASE | 50 | 0 | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) |  | 0
|  |  | 1.3 | Pallone medicato o altri dispositivi per il rilascio del farmaco da offrire al miglior avanzamento tecnologico disponibile al momento della fornitura |  | 0
|  |  | 0.02 | Sistema di diagnostica intracoronarica (50% FFR/IFR; 50% IVUS e OCT e QFR) |  | 0
4 | ANGIOPLASTICA CON STENT METALLICO | 1 | 1 | KIT BASE | 5 | 0 | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) |  | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA BMS, costituito da: |  | 0
|  |  | 1.5 | Stent metallici disponibili in varie lunghezze, diametri e forme a seconda delle necessità |  | 0
5 | ANGIOPLASTICA CON STENT MEDICATO |  | 1 | KIT BASE | 200 | 0 | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) |  | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA DES, costituito da: |  | 0
|  | 1 | 2.3 | Stent medicati DES disponibili in varie lunghezze, diametri e tipologie a seconda delle necessità |  | 0
|  |  | 0.04 | Sistema di diagnostica intracoronarica (50% FFR/IFR; 50% IVUS e OCT e QFR) |  | 0
6 | ANGIOPLASTICA CRONIC TOTAL OCCLUSION (CTO) - PTCA COMPLESSE |  |  | KIT BASE | 20 | 0 | 0
|  |  |  | KIT CTO - PTCA COMPLESSE |  | 0
|  | 1 | 2.2 | introduttore disponibile in varie forme, misure e materiali a seconda delle necessità |  | 0
|  |  | 2.2 | guide angiografiche 0.035 |  | 0
|  |  | 2 | cateteri guida 6,7,8 F 100 cm con side holes |  | 0
|  |  | 1.2 | Y-adaptor con deisgn ergonomico (Ali a grilletto), valvola a 5 punte. Pulsante per aprire e chiudere il lume e sistema rotante di sicurezza. |  | 0
|  |  | 1.2 | Inflation device, almeno 26 atm |  | 0
|  |  | 4 | guide coronariche dedicate e non per CTO 0.014, circa 190 cm, vari materiali e tipi a seconda delle necessità. Disponibile estensore dedicato circa 145 cm |  | 0
|  |  | 0.3 | Guide 0.010" o 0.013" per esternalizzazione (350 cm) |  | 0
|  |  | 0.15 | Sistema di estensione catetere guida da 5Fr ad 8Fr. |  | 0
|  |  | 0.05 | Sistema di estensione catetere guida con palloncino per tecnica trapping |  | 0
|  |  | 1.65 | Microcateteri di varie lunghezze, tipologie e funzioni |  | 0
|  |  | 0.3 | Sistema per la riduzione del mezzo di contrasto compatibili con sistema automatico di inniezione del mdc o rampa per inniezione mauale |  | 0
|  |  | 1 | Sistema di diagnostica intracoronarica IVUS/OCT |  | 0
|  |  | 4 | Palloni per PTCA semicomplianti e non complianti disponibili di vari tipi e misure a seconda delle necessità (anche OPN) |  | 0
|  |  | 3 | Stent DES disponibili in varie lunghezze, diametri e tipologie a seconda delle necessità |  | 0
|  |  | 1.2 | Sistema di chiusura vascolare |  | 0
7 | ANGIOPLASTICA CON SOLO PALLONE PRECEDUTA DA CORONAROGRAFIA | 1 | 1 | KIT BASE | 20 | 0 | 0
|  |  | 1 | KIT CORONAROGRAFIA/VENTRICOLOGRAFIA |  | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) |  | 0
8 | ANGIOPLASTICA CON PALLONE MEDICATO PRECEDUTO DA CORONOGRAFIA | 1 | 1 | KIT BASE | 35 | 0 | 0
|  |  | 1 | KIT CORONAROGRAFIA/VENTRICOLOGRAFIA |  | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) |  | 0
|  |  | 1.3 | Pallone medicato o altri dispositivi per il rilascio del farmaco da offrire al miglior avanzamento tecnologico disponibile al momento della fornitura |  | 0
9 | ANGIOPLASTICA CON STENT METALLICO PRECEDUTA DA CORONAROGRAFIA | 1 | 1 | KIT BASE | 5 | 0 | 0
|  |  | 1 | KIT CORONAROGRAFIA/VENTRICOLOGRAFIA |  | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) |  | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA BMS |  | 0
0
10 | ANGIOPLASTICA CON STENT MEDICATO PRECEDUTA DA CORONAROGRAFIA | 1 | 1 | KIT BASE | 550 | 0 | 0
|  |  | 1 | KIT CORONAROGRAFIA/VENTRICOLOGRAFIA |  | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) |  | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA DES |  | 0
11 | ANGIOPLASTICA CRONIC TOTAL OCCLUSION (CTO) - PTCA COMPLESSE PRECEDUTO DA CORONOGRAFIA | 1 | 1 | KIT BASE | 10 | 0 | 0
|  |  | 1 | KIT CORONAROGRAFIA/VENTRICOLOGRAFIA |  | 0
|  |  | 1 | KIT CTO /PTCA COMPLESSE |  | 0
|  |  | 2.2 | introduttore disponibile in varie forme, misure e materiali a seconda delle necessità |  | 0
|  |  | 2.2 | guide angiografiche 0.035 |  | 0
|  |  | 2 | cateteri guida 6,7,8 F 100 cm con side holes |  | 0
|  |  | 1.2 | Y-adaptor con deisgn ergonomico (Ali a grilletto), valvola a 5 punte. Pulsante per aprire e chiudere il lume e sistema rotante di sicurezza. |  | 0
|  |  | 1.2 | Inflation device, almeno 26 atm |  | 0
|  |  | 4 | guide coronariche dedicate e non per CTO 0.014, circa 190 cm, vari materiali e tipi a seconda delle necessità. Disponibile estensore dedicato circa 145 cm |  | 0
|  |  | 0.3 | Guide 0.010" o 0.013" per esternalizzazione (350 cm) |  | 0
|  |  | 0.15 | Sistema di estensione catetere guida da 5Fr ad 8Fr. |  | 0
|  |  | 0.05 | Sistema di estensione catetere guida con palloncino per tecnica trapping |  | 0
|  |  | 1.65 | Microcateteri di varie lunghezze, tipologie e funzioni |  | 0
|  |  | 0.3 | Sistema per la riduzione del mezzo di contrasto compatibili con sistema automatico di inniezione del mdc o rampa per inniezione mauale |  | 0
|  |  | 1 | Sistema di diagnostica intracoronarica IVUS |  | 0
|  |  | 4 | Palloni per PTCA semicomplianti e non complianti disponibili di vari tipi e misure a seconda delle necessità |  | 0
|  |  | 3 | Stent DES disponibili in varie lunghezze, diametri e tipologie a seconda delle necessità |  | 0
|  |  | 1.2 | Sistema di chiusura vascolare |  | 0
12 |  | 1 | 1 | KIT BASE | 10 | 0 | 0
| ANGIOPLASTICA PTA ILIEO/FEMORALE |  | 1.2 | Palloni per PTA varie lunghezze e tipologie a seconda delle esigenze |  | 0
|  |  | 1.5 | guide angiografiche 0.035 |  | 0
|  |  | 0.5 | Introduttore armato per cross-over varie lunghezze e french |  | 0
|  |  | 1 | Y-adaptor con deisgn ergonomico (Ali a grilletto), valvola a 5 punte. Pulsante per aprire e chiudere il lume e sistema rotante di sicurezza. |  | 0
|  |  | 1.2 | Inflation device, almeno 26 atm |  | 0
|  |  | 1.2 | Guide idrofiliche varie lunghezze |  | 0
|  |  | 1.2 | Stent Self expandeble / Ballon Expandeble |  | 0
|  |  | 1.2 | Introduttore vascolare |  | 0
|  |  | 1.2 | Catetere diagnostico varie curve e tipologie a seconda delle esigenze |  | 0
|  |  | 0.2 | Catetere da supporto per procedure periferiche |  | 0
13 | PERICARDIOCENTESI |  |  | KIT BASE | 15 | 0 | 0
|  |  |  | Set per pericardiocentesi composto da: |  | 0
|  | 1 | 1 | Catetere 40cm. In pebax con porzione distale perforata. |  | 0
|  |  | 1 | Rubinetto a tre vie |  | 0
|  |  | 1 | Ago a parete sottile 18ga 10cm. |  | 0
|  |  | 1 | Ago a parete sottile 18ga 15cm. |  | 0
|  |  | 1 | Guida 0.035" punta J lungh. 80cm. |  | 0
|  |  | 1 | Dilatattore |  | 0
|  |  | 1 | Fissatore Catetere |  | 0
|  |  | 1 | Bisturi |  | 0
0
|  |  | 1 | Circuito di aspirazione e raccolta provvisto di valvole unidirezionali |  | 0
|  |  | 1 | Sacca di raccolta 1000ml. Con dispossitivo di svuotamento |  | 0
|  |  | 1 | Soffietto per drenaggio con linea e valvola unidirezionale (capacità di 500ml.) |  | 0
|  |  | 1 | Telo con foro adesivo per la preparazione del campo |  | 0
|  |  | 1 | Siringha 50cc L/L |  | 0
14 | CATETERISMO CARDIACO |  | 1 | KIT BASE | 10 | 0 | 0
|  | 1 | 1 | Set monitoraggio pressione |  | 0
|  |  | 1 | Introduttore 6-7 F anche di tipo pediatrico laddove richiesto |  | 0
|  |  | 3 | Siringa 1ml (con sistema di sicurezza) |  | 0
|  |  | 1 | Ago 18 Ga 7 cm |  | 0
|  |  | 1 | Ago 18 G 5 cm |  | 0
|  |  | 1 | Ago 21 G 5 cm |  | 0
|  |  | 0.5 | Ago 22 G |  | 0
|  |  | 1 | Rotante a due / tre vie (entrambi disponibili) |  | 0
|  |  | 0.2 | Catetere multiuso (MP) 6-7 F |  | 0
|  |  | 0.2 | Guida 0.035-0.038 J-tip 150 cm |  | 0
|  |  | 0.8 | Catetere tipo Swan-Ganz 7F doppio lume 110 cm |  | 0
15 | PTCA CON TROMBOASPIRATORE | 1 | 1 | KIT BASE | 40 | 0 | 0
|  |  | 1 | KIT CORONAROGRAFIA/VENTRICOLOGRAFIA |  | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) |  | 0
|  |  | 1 | KIT ANGIOPLASTICA DES |  | 0
|  |  | 1.2 | Sistema per aspirazione manuale di trombo |  | 0
16 | PTCA CON TROMBOASPIRATORE SENZA PROTESI |  |  | KIT BASE | 5 | 0 | 0
|  |  |  | KIT CORONAROGRAFIA/VENTRICOLOGRAFIA |  | 0
|  |  |  | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) |  | 0
|  | 1 | 1.2 | Sistema per aspirazione manuale di trombo |  | 0
17 | VALVULOPLASTICA AORTICA |  |  | KIT BASE | 35 | 0 | 0
|  |  |  | KIT CORONAROGRAFIA/VENTRICOLOGRAFIA |  | 0
|  |  |  | KIT ANGIOPLASTICA (SENZA PROTESI) |  | 0
|  | 1 | 2 | Cateteri diagnostici varie curve |  | 0
|  |  | 1 | Catetere pig tail a doppio lume per la lettura simultanea del gradiente pressorio aorto-ventricolare |  | 0
|  |  | 2.7 | guida diagnostica 0,35" varie lunghezze |  | 0
|  |  | 0.15 | guida idrofilica varie lunghezze |  | 0
|  |  | 1.1 | guida 0.035 x 260 cm ad alto supporto “pre-formata” |  | 0
|  |  | 2 | Introduttore femorale |  | 0
|  |  | 1.2 | sistema di chiusura vascolare |  | 0
|  |  | 1.1 | Pallone per valvuloplastica di varie lunghezze e diametri, sia in versione cilindrica sia a clessidra |  | 0
|  |  | 1 | catetere per stimolazione cardiaca |  | 0
18 | PACE-MAKER TEMPORANEO (STIMOLAZIONE PROVVISORIA) |  |  | KIT BASE | 20 | 0 | 0
|  | 1 | 1 | Ago AG 18-7 |  | 0
|  |  | 1 | Introduttore 6-7F 11 cm |  | 0
|  |  | 1 | Elettrocatetere per stimolazione temporanea |  | 0
|  |  | 1 | Filo sutura 2.0 |  | 0
19 | Chiusura DIA / DIV / PFO / PDA |  |  | KIT BASE | 35 | 0 | 0
|  | 1 | 1 | Sistema di chiusura di differenti tipologie e misure comprensivi della specifica strumentazione |  | 0
20 | Chiusura Auricola |  |  | KIT BASE | 15 | 0 | 0
|  | 1 | 1 | Introduttore lungo transettale (varie curvature e lunghezze) |  | 0
|  |  | 1 | Ago di Brockenbrough transettale (differenti curvature e lunghezze) |  | 0
|  |  | 3 | Introduttori valvolati (differenti F – da 9 a 4 F) |  | 0
|  |  | 0.5 | Guida angiografica 0.035”, di circa 150 cm di lunghezza, con punta atraumatica morbida a J, ad anima fissa teflonata con tratto distale morbido atraumatico di circa 5 cm ed estremità prossimale rigida |  | 0
|  |  | 0.5 | Guida angiografica idrofila standard 0.035”, di lunghezza circa 150 cm, con punta atraumatica a J e variabile grado di supporto del corpo nelle versioni sia morbida che stiff |  | 0
|  |  | 0.5 | Filo guida transettale |  | 0
21 | Biopsia miocardica via femorale | 1 | 1 | KIT BASE |  | 0 | 0
|  |  | 1 | KIT BIOPSIA COMPOSTO DA: |  | 0
|  |  | 0.1 | Guida J 0.038 150 cm | 5 | 0
|  |  | 0.1 | Catetere Cournand o multiuso (MP) 7F |  | 0
|  |  | 0.1 | Introduttore Sheet modified standard multipurpose 7F circa 98 cm |  | 0
|  |  | 0.1 | Biotomo 7F per accesso femorale modellabile o flessibile (entrambi disponibili)
|  |  | 1 | Sistema di chiusura (device) |  | 0
22 | Biopsia miocardica via giugulare | 1 | 1 | KIT BASE |  | 0 | 0
|  |  | 1 | KIT BIOPSIA |  | 0
|  |  | 0.9 | Biotomo modellabile 7F per via giugulare | 5 | 0
valore complessivo a base d'asta | [7 empty] | 9545450
valore complessivo offerto
Percentuale unica di sconto
N. | Descrizione | Kit | Q.tà | composizione kit | Prezzo unitario offerto per singoli componenti |  | Prezzo unitario KIT
1 | KIT BASE | 1 | 1 | Telo confezionamento 100x150 | 0 |  | 0
|  |  | 1 | Telo per angiografia dimensioni 381x221 quattro fori per accessi femorali e radiali ad alto assorbimento in temini di velocità e di quantità su tutta la lunghezza (testa-piede) che trasversale. | 0
|  |  | 2 | Camice varie misure (eventualmente anche ad alta tenuta per pazienti ad alto rischio di infezione) | 0
|  |  | 1 | Copristrumento 100x120 cm. | 0
|  |  | 1 | Cuffia sterile per comandi angiografo | 0
|  |  | 2 | Cuffia tonda diametro 85cm. (elastico bordeaux) | 0
|  |  | 1 | Ciotola diametro 25cm. 3000ml azzurra | 0
|  |  | 1 | Ciotola 500 ml. Rossa | 0
|  |  | 1 | Ciotola 250ml azzurra | 0
|  |  | 1 | Ciotola 1000 ml azzurra | 0
|  |  | 1 | Coperchio per dispositivo 2000cc per raccolta e solidificazione liquidi | 0
|  |  | 1 | Salvietta O.R. in cotone blu | 0
|  |  | 1 | Etichetta adesiva neutra | 0
|  |  | 1 | Telo per la copertura del tavolo 200x240 cm. | 0
|  |  | 1 | Estensore PVC M-F- 100cm. 2mm. | 0
|  |  | 1 | Estensore m-f diametro 1,8 lungh. 75cm. | 0
|  |  | 2 | Garza 10x10 16 strati 20F (pacco da 10) | 0
|  |  | 10 | Tampone laparotomico bianco 50x50 cm. 4 strati c/filo di bario | 0
|  |  | 1 | Bisturi monouso lama 11 | 0
|  |  | 1 | Spugna per disinfezione | 0
|  |  | 1 | Pinza mini bianca | 0
|  |  | 2 | Salvietta assorbente | 0
|  |  | 1 | Siringa 10cc in policarbonato | 0
|  |  | 1 | Siringa 20ml L/L | 0
|  |  | 2 | Siringa 20ml Luer slip cono eccentrico | 0
|  |  | 1 | Rubinetto 3 vie Off bianco, rotante dx, 1200PSI | 0
|  |  | 1 | Ago 21 ga 5 cm. (verde) | 0
|  |  | 1 | Ago 22 ga 3cm. (nero) | 0
|  |  | 1 | Ago tipo Seldinger | 0
|  |  | 2 | Guanti sterili (paia) | 0
|  |  | 2 | Deflussori | 0
|  |  | 1.1 | Kit di raccordi e trasduttore di pressione per iniettore manuale e per iniettore automatico (Medrad) | 0
Elenco dispositivi ad uso saltuario
N. | Descrizione | Kit | Q.tà | Dispositivi ad uso saltuario | N.totali di procedure | Prezzo unitario KIT | [5 empty] | Prezzo complessivo per quantità
1 | EMODINAMICA |  |  | Stent ricoperti per uso vascolare periferico | 10 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Stent ricoperti per uso coronarico | 15 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Microspirali per chiusura fistole coronariche | 20 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Sistema di recupero corpi estranei | 5 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Palloni da contropulsazione aortica | 50 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Sistema di litorissia coronarica | 35 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Sistemi chiusura accessi vascolari grossi vasi | 5 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Sistema di assistenza ventricolare percutaneo | 20 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Sistemi di ateretomia | 30 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Sistema per angina refrattaria | 5 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Sistema per ultrafiltrazione dolce | 15 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Microcateteri coronarici | 30 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Sonde per laser ad eccimeri | 10 | 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | Cateteri per Crioablazione | 15 | 0 | [5 empty] | 0
valore complessivo dei dispositivi ad uso saltuario
Percentuale unico di sconto
DICHIARA ALTRESI’
1. di essere perfettamente a conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del disciplinare di gara;
2. di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel disciplinare di gara;
3. di aver formulato il prezzo di offerta sulla base di tutti gli obblighi ed oneri derivanti da disposizioni di legge (anche relativi alle disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori, prevenzione e sicurezza del lavoro) o previsti dalla presente gara, giudicandoli remunerativi e tali da consentire la formulazione dell’offerta stessa;
4. la disponibilità, per tutta la durata dell’appalto, ad assicurare la sostituzione del prodotto aggiudicato qualora nei mesi successivi all’espletamento della gara fossero disponibili nuovi prodotti con maggiore efficacia diagnostica e con costo sovrapponibile o inferiore a quelli in uso.
NOTA: L’offerta deve essere firmata digitalmente.
Qualora l’offerta venga sottoscritta da un procuratore, dovrà essere allegata copia non autenticata della procura e copia non autenticata di un documento di identità. Per i raggruppamenti di imprese, l’offerta deve essere sottoscritta, pena esclusione, del legale rappresentante o procuratore di tutte le imprese del raggruppamento.
In caso di discordanza tra il prezzo scritto in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello riportato in lettere. Inoltre, in caso di discordanza tra le indicazioni economiche, saranno ritenute valide le indicazioni più vantaggiose per l’Amministrazione appaltante.
| DATA |  |  | FIRMA
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE